Base sirene com alimentação externa

As sirenes em base serão de muito baixo consumo, ligadas directamente à loop e funcionam em função do detector, zona, loop ou em alarme geral consoante a programação que lhe for atribuída.

Serão do tipo electrónico e possuem uma saída de 85 Db(A) a um metro.

Por actuação em dip switch existente no próprio equipamento poderemos programar o tipo de som da sirene numa de 4 tonalidades diferentes.

O equipamento possui as seguintes especificações técnicas:

Temperatura ambiental ……..  -10ºC a +55ºC

Humidade - …………………… 0% a 85% RH não condensado

Índice de protecção…………..  IP42

Tensão de operação…………. Alimentado pela loop

Int.Corrente de alarme.………. 8mA

Protocolo de funcionamento…  Algo tec 6000

Marca de referência: Protec 6000/SB