Base standard

Os sensores serão instalados em bases standard e intermutáveis de modo a que se possa facilmente trocar de tipo de detector num determinado local sem qualquer necessidade de alterar a base.

O equipamento possui as seguintes especificações técnicas:

Temperatura ambiental ……..  -10ºC a +55ºC

Humidade - …………………… 0% a 85% RH não condensado

Índice de protecção…………..  IP42

Tensão de operação…………. Ligado na loop

Protocolo de funcionamento…  Algo tec 6000

Marca de referência: Protec 6000/Base