Avisador óptico/acústico de extinção automática de incêndios

O avisador óptico/acústico de extinção de incêndios será instalado na padieira da porta da sala protegida com o sistema de extinção de modo a permitir o aviso dos utentes de que não deverão entrar uma vez que devido ao incêndio que terá havido dentro da sala, poderá haver uma concentração excessiva de gases tóxicos.

Este avisador será assim accionado pela quadro de comando de extinção, funcionando por emissão de tensão a 24 Vcc, e possuirá informação óptica e acústica. Possuirá dístico indicativo da actuação da extinção que deverá ser lido em contra luz, quando o avisador é activado.

Marca de referência: GE da Sepreve