Botão de alarme manual

Os botões de alarme serão vermelhos e fabricados em policarbonato autoextinguivel.

Serão fornecidos com caixa vermelha também em policarbonato autoextinguivel para montagem exterior.

Têm a frontaria em “ vidro de quebrar “ ou outro material não cortante.

Este vidro será protegido com película protectora para impedir o seu estilhaçamento e com a inscrição “ Partir em caso de incêndio” ou semelhante.

Por recurso a chave apropriada, terão a possibilidade de teste sem necessidade de partir o vidro

Marca de referência: Protec 3000 MCP.