Detector de chamas combinado do tipo Exproof

O detector de chamas a utilizar será do tipo combinado. Assim, para evitar falsos alarmes a emissão de um alarme pelo detector só será efectuada depois de um sofisticado circuito electrónico ter detectado a presença de radiação ultra-violeta e de infravermelhos.

O detector a utilizar será para utilização no interior e deverá ser do tipo Exproof.

O detector terá funcionamento a 24 Volt e deverá ser fornecido com suporte de fixação mural que permita o ajuste em vários angulos de funcionamento.

Em cada circuito não poderão ser ligados mais do que oito detectores deste tipo.