Flash

O flash é de alta intensidade de luz, de muito baixo consumo, e funciona em em alarme geral.

O flash é constituído por 18 LEDs de alta intensidade e possui uma frequência de funcionamento  que poderá ser seleccionada por actuação em dip switch em 0,5 Hz ou 1 Hz.

A intensidade luminosa dos Leds também poderá ser alterada por actuação em dip switch existente no próprio equipamento.

O equipamento possui as seguintes especificações técnicas:

Temperatura ambiental ……..  -10ºC a +55ºC

Humidade - …………………… 0% a 85% RH não condensado

Índice de protecção…………..  IP65

Tensão de operação…………. 20Vdc a 30Vdc

Int.Corrente de alarme.………. 5mA

Marca de referência: Protec 3000/LED