Sirene

As sirenes são electrónicas de dupla tonalidade.

Possuem um som contínuo a 2850 Hz com uma intensidade de 116 decibeis a um metro ou em alternativa uma saída ondulada a 1200 Hz com uma intensidade de 103 decibeis.

São de baixo consumo e funcionam em alarme geral.

A ordem de actuação da sirene é proveniente directamente da central ou de interface de sirenes previsto para o efeito.

Marca de referência: Protec modelo 3000/SSR2